常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062

采 购 人：常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心

招标代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	58

第七章   投标文件格式	65

- 第一章   投标邀请

项目概况

五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目JSZC-320404-CZZY-G2024-0062招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2024-11-26   14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062

2.项目名称：五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目

3.项目预算金额：85万。

项目最高限价：84.9060万元，投标人的报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

- 采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备 | 85 | 1批 | 包括设备、耗材、技术资料、相关服务及技术指导、人工、材料、辅材、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、利润、税金（开具增值税普通发票）、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等。 |

5.合同履行期限：2024年12月10日前，根据采购人要求在规定时间内完成供货、安装调试，个别项目如需要分批供货的，按照采购人要求分批供货。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/_____。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）提供“三证合一”的营业执照副本或事业单位法人证书；

（2）供应商为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证；供应商为所投产品经销商:具有有效的医疗器械经营企业许可证和具有有效期内的第二类医疗器械经营备案凭证；

（3）提供所投产品的有效医疗器械注册证（医疗器械须提供）。

三、获取招标文件

时间：2024年11月5日至2024年11月12日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-11-26   14:00 （北京时间）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.现场勘察及澄清：

2.1招标人不集中组织现场勘察，投标人可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在中标后不得以未踏勘现场为由向招标人提出其他任何要求。

2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

3.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4获取电子投标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心

地  址：常州市关河西路282号

联系方式：茅先生  0519-83811202

2.采购代理机构信息

名    称：常州中宇建设工程管理有限公司

地    址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室

联系方式：0519-85785155

3.项目联系方式

项目联系人：杭雪梅

电       话：0519-8572055

财务室电话（报名、发送采购文件、查询标书款情况）：0519-85782855

注:上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：清单序号25：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：_ _年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：具体技术标准及要求详见“第四章 采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：详见“第四章 采购需求； （4）未中标人样品退还：详见“第四章 采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见“第四章 采购需求； （6）其他要求：/ |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达 对招标文件需要进行澄清或有疑问的投标人，均应在2024年11月13日上午11：30 前按招标公告中的通讯地址，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司； 联系电话：0519-85782055； 通讯地址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：中标单位须按照下表相对应分档按费率支付代理服务费。代理服务费收费最低为人民币3000元，若按下列计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。 服务类型 费率 成交金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. ......; ....... 缴纳时间：中标单位在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向招标代理机构缴纳。 |
|  | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（一正一副，需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,采购人和采购代理机构各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目采购人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材:采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品:采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指电子件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及招标代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或招标代理机构。

    - 采购人或招标代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | “三证合一”的营业执照副本或事业单位法人证书 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-3 | 特定资格要求 | （1）供应商为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证；供应商为所投产品经销商:具有有效的医疗器械经营企业许可证和具有有效期内的第二类医疗器械经营备案凭证； （2）提供所投产品的有效医疗器械注册证（医疗器械须提供）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购投标人信用承诺书 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 重大偏离 | 经评标委员会认定与招标文件有重大偏离和保留； 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 根据上述政策享受价格扣除的，用扣除后的投标报价参与评审。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，如经评审。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 | 28 |  |  |
| 2.1 | 供货方案 | 8 | 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。 内容点全部满足的，得3分，有缺漏项的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加5分。 （1）实施方案内容、进度计划安排完整准确； （2）实施方案、进度计划安排与本项目契合度高； （3）实施方案、进度计划安排的技术操作性强； （4）实施方案内容系统总体设计、进度计划安排的可靠性强； （5）实施方案的可维护性强。 满足以上五项要求的加5分。 满足以上四项要求的加3分。 满足以上三项要求的加1分。 其它情况的评价为差，不加分。 注：以上累计得分，最高得8分。 | 投标文件中提供方案 |
| 2.2 | 售后服务及培训方案 | 15 | 1、投标人培训方案情况比较：包括培训内容、培训计划、应用操作及使用等； 培训方案详细具体，可行性高的得5分； 培训方案较为详细具体，可行性较高的得3分； 培训方案不够详细具体，可行性较低的得1分； 不提供不得分。 2、针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高的得5分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得3分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低的得1分； 不提供不得分。 3、质保期满后维保收费及内容比较： 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰的得5分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整的得3分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单的得1分； 不提供不得分。 | 投标文件中提供服务承诺书及相关方案，并加盖投标人公章方为有效 |
| 2.3 | 投标设备整体配置选型情况 | 5 | 投标设备整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高，得5分；针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般，得3分；针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差，得1分； 其余不得分。 | 投标文件中提供方案 |
| 3 | 客观分 | 32 |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 4 | 投标人提供近三年来（自本次项目招标公告发布之日往前推算，以合同签订日期为准）签订过本次招标清单中任意一种设备的业绩，每提供一份材料得1分，同种设备不重复得分，本项最高得4分。 | 投标文件中需提供合同扫描件及清单，内容不全或不清楚难以辨认或不满足要求的均不得分。 |
| 3.2 | 技术响应程度 | 28 | 投标人提供的投标文件中所投设备的技术规格完全符合招标文件的要求，得28分；技术规格中每有1项带▲项不满足扣0.5分；其他技术规格中每有1项不满足扣0.05分；扣完为止。 | - 带▲项技术规格须按要求提供加盖公章的证明材料（包括第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或实物照片或功能截图或技术说明书，如技术说明书为英文版，需同时提供中文版说明）评委现场对技术参数证明材料进行现场比对、核实，不提供证明材料或证明材料不符合招标文件要求的不作为评审依据。投标文件中关于所投产品技术参数表述如存在有两处及以上不一致的，按以下优先顺序确定：（1）第三方检测机构出具的检测报告；（2）产品彩页或实物照片或功能截图；（3）技术说明书。）否则视为相应参数未响应。如发现任何造假数据和描述的，将作为无效投标。 - 其他技术规格需在“采购需求偏离表”中体现，否则不得分。 |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“常州政府采购交易执行系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 项目概况

五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目，包括耗材、技术资料、相关服务及技术指导、人工、材料、辅材、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、利润、税金（开具增值税普通发票）、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等

- 基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

- 采购清单及技术参数

- 清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、诊疗区 |  |  |  |  |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 台 | 4 | 普通诊室 |
| 2 | 牙科综合治疗机 | 台 | 2 | 种植诊室 |
| 3 | 牙科综合治疗机 | 台 | 1 | 儿童诊室 |
| 4 | 牙周治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 根管长度测量仪 | 台 | 2 |  |
| 6 | 超声骨刀机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 8 | 根管预备机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 根管预备机 | 台 | 1 | 根测机扩一体机 |
| 10 | 超声根管荡洗器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光固化机 | 台 | 2 |  |
| 12 | 热熔牙胶充填器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 口腔麻醉助推仪 | 台 | 1 |  |
| 14 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 15 | 高速涡轮牙科手机 | 台 | 2 | 阻生齿拔牙款 |
| 16 | 高速涡轮牙科手机 | 台 | 30 |  |
| 17 | 牙科低速手机 | 套 | 5 |  |
| 18 | 口腔观察仪 | 台 | 2 |  |
| 19 | 医用等离子空气消毒机 | 台 | 8 |  |
| 二、种植室 |  |  |  |  |
| 20 | 牙科种植机 | 台 | 1 |  |
| 21 | 电动吸引器 | 台 | 2 |  |
| 22 | 牙科种植器械套装 | 套 | 2 |  |
| 23 | 多参数监护仪 | 台 | 1 |  |
| 24 | LED手术无影灯 | 台 | 2 |  |
| 三、影像室 |  |  |  |  |
| 25 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 台 | 1 | 含PACS系统：影像归档和通信系统，免费开放软件接口接入 |
| 26 | 数字口内影像板扫描处理系统 | 台 | 1 |  |
| 四、感控区 |  |  |  |  |
| 27 | 小型蒸汽灭菌器 | 台 | 2 |  |
| 28 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |  |
| 29 | 封口机 | 台 | 1 |  |
| 30 | 医用清洗机 | 台 | 1 |  |
| 31 | 医用清洗机 | 台 | 1 |  |
| 32 | 高压水枪 高压气枪 | 把 | 2 |  |
| 五、机房 |  |  |  |  |
| 33 | 牙科负压抽吸机 | 台 | 2 |  |
| 34 | 牙科电动无油空压机 | 台 | 2 | 含冷干机（或干燥塔或干燥模块） |
| 35 | 纯水机 | 台 | 1 |  |
| 36 | 医疗机构污水消毒处理装置 | 台 | 2 |  |
| 六、技工室 |  |  |  |  |
| 37 | 印模粉搅拌机 | 台 | 1 |  |
| 38 | 打磨机 | 台 | 1 |  |
| 39 | 真空成型机 | 台 | 1 |  |
| 40 | 石膏修整机 | 台 | 1 |  |
| 41 | 石膏振荡机 | 台 | 1 |  |
| 42 | 牙科石膏过滤器 | 台 | 1 |  |
| 七、其他 |  |  |  |  |
| 43 | 移动柜 | 台 | 8 |  |

- 技术参数

- “▲”技术参数中参数证明材料：包括第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或实物照片或功能截图或技术说明书）评委现场对技术参数证明材料进行现场比对、核实，不提供证明材料或证明材料不符合招标文件要求的不作为评审依据。投标文件中关于所投产品技术参数表述如存在有两处及以上不一致的，按以下优先顺序确定：（1）第三方检测机构出具的检测报告；（2）产品彩页或实物照片或功能截图；（3）技术说明书。

- 牙科综合治疗机

一、技术参数

1.牙椅注册使用期限≥15年

2.感应式LED冷光灯，最高照度≥25000Lux，无接触式控制，色温最大值≥5000K；

3.治疗椅

3.1 治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160kg，座椅升降范围 ：最高＞780mm，最低＜370mm；

3.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；

3.3符合人体工程学的靠背设计；

3.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；

▲3.5治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层，参照ASTM G21-96（2002）标准，防霉效果为“不长菌落”；参照ISO 22196-2007标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于99.9%；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

3.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适；

3.7治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求；

3.8 牙科椅具备≥3个记忆椅位；具备开机自检功能、紧急修复功能、供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置、机椅互锁等功能。

4.消毒抑菌系统：消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口。

5.医生治疗台单元

▲5.1医生治疗台为下挂式，配置≥15功能按键控制面板；工具盘面长度≥700mm，宽度≥350mm，可容纳更多治疗工具；工具盘可灵活广泛的移动、带气锁功能，平稳无抖动；配置硅胶软垫，可拆卸进行高温高压消毒； 【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

5.2平衡臂能承受重量≥5kg，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠；

6.侧箱单元

▲6.1侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化，参照ISO 4892-3:2016, Cycle 1耐UV老化测试的标准，灰卡等级≥3；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

▲6.2强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

6.3配备纯净水系统，纯净水瓶容量≥1000ml；

6.4有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

7.助手位单元：配置可旋转助手杆，带助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支；

▲8.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源。【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

- 9.配置医生椅，可调节高度，采用静音脚轮。

- 牙科综合治疗机

一、技术参数

1.工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

2.牙椅注册使用期限≥15年。

▲3.手术灯：与治疗机同品牌，可多方位旋转的LED无影手术灯，拥有≥20颗灯珠，可手动和感应调节光照强度，最大光照强度≥70000Lux，灯光照明深度≥1700mm；可产生直径≥20cm的超大圆形光斑，足以覆盖全口腔照明；配置可拆卸消毒的手柄。 【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

4.治疗椅

4.1 治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160kg，座椅升降范围 ：最高＞780mm，最低＜370mm；

4.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；

4.3符合人体工程学的靠背设计，为医生治疗预留充足的腿部空间；

4.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；

▲4.5治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层，参照ASTM G21-96（2002）标准，防霉效果为“不长菌落”；参照ISO 22196-2007标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于99.9%【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

4.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适；

4.7治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求；

4.8 牙科椅具备≥3个记忆椅位；具备开机自检功能、紧急修复功能、供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置、机椅互锁等功能。

5.消毒抑菌系统：消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。

6.医生治疗台单元

▲6.1推车式治疗台，可通过手动调节治疗台高度，面积＞1800cm²不锈钢器械盘，易清洁消毒；配置≥15功能按键面板；配置≥2个220V电源插口，可连接种植机或心电监护仪；配置拨杆式一键水气电开关，可一键关闭水、气和电的通断；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

7.侧箱单元

▲7.1侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化，参照ISO 4892-3:2016, Cycle 1耐UV老化测试的标准，灰卡等级≥3；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

▲7.2强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器； 【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

7.3配备纯净水系统，纯净水瓶容量≥1000ml；

7.4有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

8.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支；(需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于图纸或图片说明)。

9.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源。

10.配置脚踏开关，可控制手机工作水气；配置底板脚控，可控制治疗椅升降俯仰。

11.配置医生椅，可调节高度，采用静音脚轮。

- 牙科综合治疗机（儿童款）

技术参数
1.电源：AC220V/AC110V  50/60HZ

- 2.输入功率：800W-1500W 
3.额定电流：5.5A-6.5A
4.口腔冷光灯：AC12—24V，照度7000lux-42000lux
5.观片灯灯泡：AC12V/2W-AC24V/4W
6.供水恒温器：AC12V/40W-AC24V/80W

- 7.工作气压：0.5—0.8Mpa，工作水压：0.2—0.3Mpa

- 8.器械盘卡通造型，负重不低于1.5Kg

- ▲9.多功能脚踏，可控制痰盂及水杯的供水，可控制牙椅手机的用水用气。【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

10.椅子最大负重：≥135Kg

产品标配：

1.静音直流24V电动牙科椅                13.可旋转陶瓷痰盂

2.连臂式跳跳鱼器械盘                    14.医师椅2张

3.冲痰漱口定量给水自动控制系统

4.漱口水恒温给水装置

5.普通强弱吸系统

6.全景观片灯

7.感应LED口腔灯

8.两支三用喷枪（冷／热）

9.两高一低四孔手机管

10.可调节头枕

11.自来水／蒸馏水水源供给转换系统

12.多功能脚踏

- 牙周治疗仪参数

1.1无线脚踏开关

1.2尖端主振动偏移：最小值，1 μm，最大值，100 μm，偏差±50%

1.3尖端振动频率：18 kHz～45 kHz

1.4防电击类型：Ⅱ类设备

1.5防水等级：普通器材（IPX0），有线脚踏开关为防水器材（IPX1），无线脚踏开关为防水器材（IPX4）

- 根管长度测量仪参数

1.配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹；

2.锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染；

3.大容量电池，可充电，不必反复更换电池；

▲4.屏幕可360°旋转，方便调整视角；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

5.设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；

▲6.具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

- 超声骨刀机技术参数

- 主要技术参数：

2.1全中文操作界面

2.2最大输入功率：≤170VA

2.3工作尖振动频率：20-200μm

2.4工作尖尖端横向振幅：＜20μm

2.5设备进水口水温，不高于25℃

2.6具有≥5种工作模式可切换

2.7具有≥10档功率调节

2.8具有≥10档水量调节

2.9精准设置冲水量，定额输出

2.10蠕动泵流量范围:0-110ml/min

2.11一键增强功能，瞬时提高功率

2.12多功能脚踏，可控制模式、功率和水量

2.13脚踏具有防水性，防水等级IPX8

2.14脚踏零延时启动

2.15自发光LED手柄

2.16前面板显示屏有自动提示故障代码

- 超声喷砂牙周治疗仪参数

一、主要技术参数:

1.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50%

2.输出的尖端振动频率：30±5kHz

3. 进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa)

4. 进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。

5.手柄支架带感应功能，根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

6.前面板采用5.5寸触控液晶屏，可简洁清晰地调节功率、水量、温度。

▲7.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

8.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

▲9水路加热功能，有不加热、加热至25℃、30℃、35℃、40℃五种选择，按需控制洁治水温，提高洁治舒适度。【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

- 10.喷砂功率、水量均为0-12档调节

- 11.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度

12.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

13.喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温灭菌处理。

- 根管预备机参数

- 1.采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制

2.无线充电，避免传统触点式充电接触不良；

3.全触摸按键，使用简单，易于清洁；

4.三种智能模式；

5.使用高效无刷电机，低噪音。

- 根管预备机参数

- 1.采用高性能无刷电机；

- 2.超迷你减速比弯机头，360°可旋转；

- 3.集根管测量模式，实现根管测量和根管预备协同使用。

- 4.往复模式角度每10°可调；

5.无线手柄，操作更自如；

- 6.10种自定义程序和内置多种主流锉系统；

- 扭矩：0.4-0.5Ncm   转速：100-1200rpm

- 超声根管荡洗器参数

1.具有多种模式设定。

2.具有三档功率可调节。

3.本具有四种时间模式。

4.工作尖、限力扳手可以耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

5.液晶屏显示设备状态（时间、功率、电量），直观明显。

6.工作尖端参数

输出的尖端主振动偏移：≤150μm

输出的尖端振动频率：40kHz±10Hz

- 光固化机参数

1.具有不低于3种时间设定

2.光照强度：1000-1700mW/cm2

3.导光棒光学有效面积：≥50mm²

4.波长：385nm－515nm

- 热熔牙胶充填机参数

1.充电底座可实时监控电池温度，充电更安全；

2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作；

3.热熔牙胶充填机釆用无线设计，有效加大了操作范围；

4.热熔牙胶充填机有不低于5种预设温度可选择

- 5.注胶银针可360°旋转

- 6.标配2颗2000mAh大容量电池，可快速更换；

- 7.双注胶按键对称设计，按键灵敏，操作方便；

- 8.有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求；

- 9.有3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定，使用更方便快捷；

- 口腔麻醉助推仪技术参数

1、采用优质无刷电机驱动

2、配置高精度压力传感器，实时显示针尖压力

3、实体按键防误触，可单手操作，一键注射、回吸

4、智能牙周膜注射模式，遇到牙周膜自动切换成牙周膜注射程序

5、3种注射档位，每种速度档位还可进一步调整注射时间

6、注射过程中可进行速度档位调整，使用更加灵活

7、剩余药量百分比显示，精度准。

8、助推管高温高压灭菌消毒

9、机器含有语音提示、可设置注射音乐，

10、注射、回吸等操作均带有状态灯光提示

11、底座内置大容量蓄能电池，手柄放置充电，停电无忧

- 半导体激光治疗仪参数

1.波长：980+/-10nm

2.最大输出功率：10.0w，功率无极可调

3.中文操作界面；让操作更加简单快捷

4.高清触摸彩色液晶显示屏，设有功能按键及一键飞梭功能

5.预设程序不低于二十种

6. 配有专业激光防护眼镜不低于2个

7. 出光定时调节范围：0-9999s，连续可调

8.设有紧急停止按钮

- 高速涡轮牙科手机参数（阻生齿拔牙款）

1.车针夹持方式为按压式

2.4孔接口，单孔喷水

3.水气分离防回吸设计

4.使用气压：0.22-0.3Mpa

5.使用水压：0.2-0.23Mpa

- 6.握持位有防滑设计

- 7.具有仰角设计

- 8.转速：大于等于370000RPM

- 高速气涡轮手机参数

1.车针夹持方式为按压式

2.4孔接口，单孔喷水

3.水气分离防回吸设计

4.使用气压：0.22-0.3Mpa

5.使用水压：0.2-0.23Mpa

- 6.握持位有防滑设计

- 7转速：大于等于370000RPM

- 牙科低速手机参数

- 组成部分：直机、弯机、马达

- 接口符合国际标准四孔连接

- 马达转速16000-21000/分钟

- 冷却方式：内置水道

- 工作气压：0.28--0.30Mpa

- 工作水压：0.2--0.30Mpa

- 换针方式：按压式或卡片式

- 可承受135°C高温高压消毒

- 口腔观察仪参数

1.有自动调焦功能

2.手柄采用食品级材料

3.摄像头为全玻璃密封，防水防尘，可擦拭消毒

4.拍照采用触摸按键设计，防抖

5. 采用多种显示模示：单画面、定格、四分屏幕,双画面对比

6.照片存储有不低于8G容量的内存卡

7.采用不低于10颗白光LED，支持LED 灯光关闭

- 医用等离子体空气消毒机参数

- 外形及安装方式采用壁挂式

- 输入功率≤66W

- 风量三挡可调，配有遥控器

- 配有手动、预约双模式

- 预约模式可实现多时段预约开关机

- 液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能

- 等离子体场强度：8 kV±0.3 kV

- 额定循环风量：300 m3/h

- 牙科种植机参数

1.弯手机齿轮速比：20:1

2.扭矩范围：5-80 N•cm

3.蠕动泵流量：0-135mL/min

4.大屏显示，彩色可视化种植图案界面，触摸操作可设定和保存参数

5.水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成

6.有简易模式和标准模式两种选择

7.植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。

8.具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。

电动吸引器技术参数

1.电源 : AC220V 50Hz

2.输入功率: 150VA

3.储液瓶容量：不低于2500ml/个

4.具有两种模式操作

5.最大负压值：≥0.09Mpa

6.负压调节范围：20kPa至最大负压值

7.噪声：≤65dB(A)

8.有防止液体回流的装置

- 牙科种植器械套装

1.用于种植牙植入手术，整套器械包应含26件器械

2.取得相应的注册证件

3.可进行134℃高温高压灭菌

- 多参数监护仪参数

1.多种监测参数，包括但不局限于：心电、心率、血压、血氧、脉率、呼吸、体温

2.屏幕显示：≥8英寸彩色液晶显示屏；

3.具备断电数据存储功能；

4.支持诊断、监护、手术三种监测模式；

5.具有声音、文字和视觉报警功能，三级报警，报警上下限可根据需要自行设定；

6.抗除颤,抗高频电刀干扰。

- LED手术无影灯参数

- 照度可调，范围：30000-160000Lux

- 色温可调，范围：3700K-5000K

- 光柱深度：≥1300mm

- 光斑直径：200-260mm

- 灯泡类型：LED

- 灯泡数量：不低于48颗

- 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备参数

  - 扫描架系统

▲1.1CT平板探测器类型：CsI+ TFT；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

1.2探测器有效成像区域：15.3cm×15.3cm；

1.3探测器像素大小：100um；

1.4探测器输出数据灰阶：16bit；

1.5最小重建体素：70um。

  - X射线源组件

2.1类型：高频脉冲高压X射线发生器；

2.2球管电流：1-10mA；

2.3球管电压：60-100kV；

2.4球管焦点：0.5mm。

  - 小牙片组件

3.1球管电压：70kV；

3.2球管电流：5mA；

3.3球管焦点：0.4mm；

3.4扫描时间：0.01s-2s

  - 扫描参数和图像质量

▲4.1CT扫描最大视野可达到16cm×18cm,单次扫描最大视野可达到16cm×10cm【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

4.2拥有多规格CT扫描采集视野范围

4.3CT最短扫描时间：8s

  - 计算机配套原厂工作站

  - 临床应用软件（含PACS系统：影像归档和通信系统，免费开放软件接口接入）：

6.1支持远程PACS服务器连接，可将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；

6.2以标准DICOM3.0格式输出图像文件，可与PACS、RIS相连，支持局域网络共享，分机影像查看；

6.3具备口腔数字化影像软件和正畸处理软件各一套

▲6.4 AI神经管绘制：具备手动和全自动标记描绘神经管两种模式，全自动模式可一秒着色呈现，能显示三维重建模型，具备自动检测并标注神经管功能；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

▲6.5内窥镜功能：可以3D视角内窥观察患者神经管、根管内部情况；【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

6.6金属去伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对CT成像效果的影响，显著提高图像质量；

6.7种植体数据库：拥有上百种主流型号种植体，免费升级种植体库，可依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型；

6.8具有虚拟种植功能：可选择需要的品牌种植体及相关规格进行虚拟种植，评估种植方案。

6.9种植体验证：可设置种植体为观察中心，一键定位，旋转操作轴，方便观察种植体周围，可完成360度的切片影像；调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化；

▲6.10 AI全景片自动诊断系统：可根据患者全景片自动分析患者病灶，识别患者重要解剖结构，一键生成诊断分析报告，提供报告编辑、打印功能。【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

▲7.AI智能正畸测量分析系统【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

8.三维正畸：具备CT数据模拟头颅正位、侧位功能；

▲9.具有小牙片拍摄功能【需提供加盖投标人公章的参数证明材料】

- （数字口内影像板扫描处理系统）影像板扫描系统

一、功能参数

1.扫描完成后，影像数据自动被擦除

2.电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式

3.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能

4.电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理

5.支持移动端阅片软件

二、主要技术参数：

1.获取影像时的位深：16bits/pixel

2.分辨率：＞10LP/mm

3.像素尺寸：30μm

4.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）

5.支持不低于四种尺寸的影像板使用

6.图像获取时间：15秒

7.具备打印功能

- 小型蒸汽灭菌器参数

- 灭菌等级：CLASS B

- 具有2种灭菌温度模式：134℃/121℃

- 灭菌记录：可选USB、打印机记录灭菌过程和时间

- 灭菌室配置：不少于3个托盘

- 具备三次脉动真空干燥功能，真空度可达-0.8bar(-0.08Mpa)

- 设有B&D测试、真空测试等多种程序

- 门双反联锁保护，腔内有压力.门不能被打开

- 超声波清洗机

一．技术参数

1.清洗槽容积：不低于6.0L

2.电压及功率：不低于300W（AC220V-240V50/60HZ）

3.超声波频率：35000Hz

4.清洗槽材质：不锈钢SUS304

5.外壳材质：	ABS

6.多时段定时、多组温度选择。

- 封口机参数

一．主要参数：

- 1.配备彩色触控幕，含图形操作界面

- 2.双打印头配置，有双行打印打印功能

- 3.可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；器械、科室、人员各能存储不低于45个相关信息

- 4.电脑智能温度控制设计，工作温度60～220℃任意设置，温控精度±1%；可预设不低于4种常用温度

5.有温度上限保护功能，封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作。

- 医用清洗机参数

性能及参数

- 全内腔采用食品级 304 不锈钢

- 清洗能力：18位手机清洗篮+1 个器械清洗筐

- 排水泵：具备主动排水功能

4.进水口设置；双路进水设置，支持快速清洗程序。

5. 内置程序数量：出厂内置多种程序，方便按需选择。

6. 显示屏及操控方式：中文数码显示窗（运行过程中多参数显示，如腔体温度、剩余时间、所处阶段、清洗剂添加量、故障报警等）。

7. 清洗数据记录与打印：可实时保存与查看清洗状态；可实现完整清洗周期内的清洗记录打印。

- 医用清洗机参数

1.可全自动处理16只牙科手机，实现对牙科手机的内外高温清洗、吹干、注油、养护、干燥。

2.电脑控制触摸屏， 不低于三种工作程序： 清洗养护、一键养护、干燥

3.一体式ABS注塑内外胆，易清洁下翻式单门设计

4.医用不锈钢手机连接口

5.设备带有主清洗泵，主动排水泵，支持多酶清洗剂、冷热水清洗漂洗；

6.自动故障诊断紧急停机；机器自带一键启动功能和急停功能；

- 7.360°双喷臂三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗

- 高压水枪，高压气枪参数

1.304不锈钢材质

- 可扩展多种规格的喷嘴头

- 使用弹簧软管

- 拥有快速接头设计

- 牙科负压抽吸机参数

- 工作环境：  相对温度：15～35℃      相对湿度：≤75％

- 额定功率：1200W

- 噪音：≤65DB（A）

- 负压值：-16kpa

- 最大流量：不低于1200L/min

- 搭载变频技术，有效节能

- 拥有二级分离技术，水汽分离更彻底

- 智能故障报警功能，根据故障代码快速排除问题

- 牙科电动无油空压机参数

- 1.噪音：≤60DB

- 2.储气罐容量：不低于50L

- 3.压力范围：5-8Bar

- 4.最大排气量:不低于220L/min （0公斤）

- 5.气罐内需做防腐内涂层，保障用气洁净度

- 6.机头独立控制 配备过载保护装置

- 7.含油量0（卫生级空气）

- 8.空气露点可达-15--25°

- 纯水机参数

- 纯水产能:不低于90L/H    （25℃）

- 设备离子去除率≥99%

- 纯水水质符合口腔用水相关规范

- 全自动模式运行,无需人工值守.

- 有预处理系统,预处理系统由3级过滤组成

- 纯水箱：容积不低于60L，材质为PE，配自动液位装置

7.纯水泵：隔膜式，流量≥300L/H，扬程≥45m

8.供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制

- 医疗机构污水消毒处理装置产品参数

1.自动控制系统：自动感应污水液位，实现污水处理的自动启动和自动停止

2.臭氧杀菌：杀菌高效

3.拥有外置过滤器

4.浮球液位管

5.拥有抽吸管单向设计

6.耐腐蚀密封水箱，防臭氧泄露污染

7.内循环水增强抽吸模式，无需外接自来水。

- 印模粉搅拌机参数

1.具有定时功能,定时范围1-24秒，且每秒可调

2.具有3 种时长设置

3.旋转数:约3000rpm (50Hz)

- 打磨机参数

- 手动/脚踏双控制模式

- 金属机身

3.转速：0-50000RPM
4.输入：220V(50/60HZ)

5.功率：65W

- 真空成型机参数

- 电源电压：220V/50Hz

- 电机功率：1000W

- 上盖可左右旋转不低于90

- 套框上升高度有限位装置

- 石膏修整机参数

- 电机功率：500W

- 转速：2800r/min

- 电压：220V/50Hz

- 工作方式：支持水磨和干磨

- 可调节工作平台

- 底部设有防滑装置

- 石膏振荡机参数

- 无极调速，操作简便

- 可连续震荡

- 底部稳固，有防滑装置

- 有散热设计

- 电源电压：220V/50HZ±10%

- 电源功率：160W

- 最大负载不低于2KG

- 牙科石膏过滤器参数资料

1.有效过滤清洁工具时产生的石膏粉末

2.尺寸约：35*25*22cm（±差不超过5cm）

- 可装置在排水系统中

- 两面排水口设计

- 可拆卸过滤格

- 双接排水管快接头

- 移动柜技术参数

1.台面：高光亚克力台面

2.柜体：优质环保高光亚克力板材+PVC内抽

3.导轨：带阻尼自回吸导轨

4.轮子：硅胶静音，带刹车脚轮

5.电源：背后配有插座，电源线1.8米

6.配备：器械分隔盘2个

7.外形尺寸：约高85㎝✘宽53㎝✘深48㎝

- 服务要求：

- 1.质保期：经采购人验收合格之日起24个月。

- 2.质量保证：

- （1）投标人所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

- （2）投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。在使用过程中，一但发现投标人所提供的货物不符合以上约定，投标人无条件接受采购人退货，并承担违约责任。

- 3.包装要求：

- （1）除合同另有规定外，投标人提供的全部货物均应按标准保护措施 进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担；

- （2）包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

（3）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.交货要求：

（1）2024年12月10日前，根据采购人要求在规定时间内完成供货、安装调试，个别项目如需要分批供货的，按照采购人要求分批供货。

（2）投标人交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格 型号和数量要求。投标人提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由投标人承担；

（3）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（4）投标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人，投标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，投标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由投标人承担相关的违约责任；

（5）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提岀侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

5.售后服务：

（1）产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由投标人负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。投标人承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。

（2）由于采购人使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由采购人负责。但投标人保证及时给予补齐或修复。

（3）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

（4）如出现货物的安装、启动、运行及维护等需要培训的，投标人应为采购人技术人员技术进行免费培训(主要培训内容为货物的基本结构、 性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等)，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

（5）若采购人的打印设备耗材岀现故障，投标人接到采购人故障报告后，应在1小时内响应，并到达现场进行处理。投标人应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

（6）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均己含在合同价款中，采购人不再另行进行支付；

（7）若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①所购货物按投标人响应承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价：

②质保期内，投标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；

③货物故障报修的响应时间按投标人投标承诺执行；

④若货物故障在检修24小时后仍无法排除，投标人应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复；

⑤所有货物保修服务方式均为投标人主动上门保修，即由投标人派工作人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担；

⑥质保期后的货物维护由双方协商再定。

（8）备件要求：

（1）投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

6.人员培训

（1）对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

（2）对采购人员工进行设备安全培训。

（3）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

（4）中标人应免费提供一定数量的培训资料。

- 承包方式：固定总价包干。

- 验收的标准：

- 1.根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和投标人投标文件的承诺执行。

- 2.采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或货物出现表面瑕疵、品牌、型号、规格、技术参数、质量等问题不符合釆购要求及投标人响应承诺的，采购人有权要求投标人无条件免费及时更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。采购人每发现一次上述情况的，视违约程度扣除违约金人民币500-1000元(可直接从货款中扣除)，更换后仍不符合要求的或者累计出现三次的采购人有权终止合同，采购人有权将情况上报政府采购监督管理部门，对些造成的一切影响及损失由投标人自行承担。

- 付款方式：

结算货币为人民币。

合同签订后支付合同价的30%，所有标的在规定时间内送达甲方指定地点安装调试完成并通过甲方验收后支付合同价的70%。

- 项目预算价、最高限价：

项目预算金额：85万。

项目最高限价：84.9060万元，投标人的报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

- 第六章   拟签订的合同文本

甲方:                                                         签订地点:

乙方:

签订时间:     年     月    日

代理机构:

项目编号:

项目名称：

根据代理机构进行的JSZC-320404-CZZY-G2024-0062号采购，甲、乙、代理采购机构三方就乙方中标的 五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目（JSZC-320404-CZZY-G2024-0062 号），本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目（JSZC-320404-CZZY-G2024-0062号）内容；

合同金额为人民币大写:        元，小写:        元。

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于:

1.（JSZC-320404-CZZY-G2024-0062号）项目采购文件。

2.乙方提交的投标文件。

3.乙方提交的其他资料及承诺。

三、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

四、质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

五、包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

六、交货和验收

1.2024年12月10日前，根据甲方要求在规定时间内完成供货、安装调试，个别项目如需要分批供货的，按照甲方要求分批供货。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

七、履约保证金

/

八、合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：

合同签订后支付合同价的30%，所有标的在规定时间内送达甲方指定地点安装调试完成并通过甲方验收后支付合同价的70%。

九、伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

十、违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

- 8.甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或货物出现表面瑕疵、品牌、型号、规格、技术参数、质量等问题不符合釆购要求及投标人响应承诺的，甲方有权要求乙方无条件免费及时更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。甲方每发现一次上述情况的，视违约程度扣除违约金人民币500-1000元(可直接从货款中扣除)，更换后仍不符合要求的或者累计出现三次的甲方有权终止合同，甲方有权将情况上报政府采购监督管理部门，对些造成的一切影响及损失由乙方自行承担。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

十四、质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

十五、争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十六、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十七、合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章）常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心 法定代表人或委托代理人： 经办人： 地址：xxxxxxxx 电话: 开具发票信息： 单位名称： 单位名称： 银行账号： 开户行： 统一社会信用代码（税号）： 银行行号： | 乙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人： 经办人： 地址：xxxxxxxx 电话: 开具发票信息： 单位名称： 单位名称： 银行账号： 开户行： 统一社会信用代码（税号）： 银行行号： |
| --- | --- |

见证方：（章）

法定代表人或授权代表：

经办人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、投标文件应按格式要求加盖投标人公章、按要求签字。本处所指的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

5、提供相关材料复印件的须加盖投标人公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时评委会有权要求提供原件或公证件进行核对。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目

项 目 编 号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062

投标人名称 ：常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定（实质性格式）

提供“三证合一”的营业执照副本或事业单位法人证书

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（实质性格式）

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商（或销售商）为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商（或销售商）为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求（实质性格式）

（1）供应商为所投产品制造商:具有有效期内的医疗器械生产许可证；供应商为所投产品经销商:具有有效的医疗器械经营企业许可证和具有有效期内的第二类医疗器械经营备案凭证；

（2）提供所投产品的有效医疗器械注册证（医疗器械须提供）。

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心

我方参加你方就项目名称：五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目（项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，采购人将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）如有

授权委托书

本授权委托书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320404-CZZY-G2024-0062号五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：                   通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月     日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为法定代表人参加投标的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4 政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062

项目名称：五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目

| 序号 | 投标人名称 | 投标价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.如投标人在苏采云系统中报价与本《开标一览表》不一致的，以苏采云系统中报价金额为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6 分项报价表（实质性格式）：

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062

项目名称：五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标、及产地 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062

项目名称：五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062

项目名称：五星街道社区卫生服务中心口腔诊疗中心设备采购项目

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 根据招标文件第五章采购需求要求在投标文件中提供相关证明材料对应位置或页码并醒目标出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 为了评审的需要，投标人应将技术要求中打▲号内容逐条进行描述，根据招标文件采购需求中要求在投标文件中提供相关证明材料（如有要求的），并根据要求的格式提出“符合、正偏离或负偏离”，否则视同负偏离。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术条款中非打▲号指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应其他指标（非打▲号）要求，无偏离”。 |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款如无偏离，请在商务条款部分写“完全响应商务条款要求，无偏离”，并按格式要求盖章签字附在投标文件中 。 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320404-CZZY-G2024-0062

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 甲方单位地址 | 甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料