- 一、项目概况

本项目为长三角碳纤维及复合材料技术创新中心实验室管理服务项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

- 服务要求等内容

- 1.完整流程

- 对检验检测业务实行全过程流程化管理，完整流程包括：样品受理 → 实验室收样 → 检测任务安排 → 原始记录表 → 结果登记 → 结果复核 → 结果审核 → 报告拟制 → 报告审稿 → 报告签发。每个节点需独立成模块，实现任务逐节点流转，实现任务从当前节点退回前一节点进行修改或补充；同时实现因异常情况发起修改申请，经审批后可进行数据修改。

2.1功能要求

2.1.1工作台功能要求

提供检测任务待办提醒、物质/试剂到期提醒、报告流程超期提醒；

实现了快速检索样品信息；

可根据权限展示当前用户的待处理事项，并提供快捷跳转链接。

2.1.2受理登记功能要求

可按规则自动生成唯一业务编号；

实现了录入委托单位、样品基本信息、上传相关资料；

实现了根据历史登记数据进行快速复制录入；

可按样品业务类别分类管理；

实现了预定义检测项目组与评价标准的关联，实现快速选取；

实现了一键生成电子委托单、任务单、样品条码；

自动计算预计完成时间；

实现了根据送检单位模糊信息自动关联其他信息。

2.1.3样品接收与任务安排

实现了按实验室部门分类接收样品；

接收后根据预设责任人、复核人规则自动分配任务；

实现了对未登记的检测任务进行重新分配；

实现了对超时或接近超时数据进行异常显示通知；

实现了单个或批量任务调整操作；

标签打印机：用于样品标签打印，分辨率300dpi,自动切纸；；

条码扫码枪：用于样品扫码流转、激光扫描、满足一维和二维码扫描。

2.1.4原始记录管理

实现了按受理编号、样品编号或检测设备选中某条数据后自动选取所有编号或设备一致数据；

实现了原始记录在线查看方法标准文件，快速更换检测设备，关联试剂，检测设备图谱文件上传；

实现了用户自定义设置计算公式功能，计算公式代入原始记录参与计算和判定；

原始记录实现了各种计算公式编辑，结果修约，修约可以按小数修约、有效数字修约等；

实现了对原始记录修改日志、并可进行日志数据恢复；

按检测项目匹配Word、Excel和网页模板供检测人员在线填报；

实现了快速自动选择温湿度等环境信息；

实现了上传原始数据文件及图片作为附件。

2.1.5检测结果登记

实现了原始底稿中提取结果数据，批量提交，特殊字符，如上下标结果值录入；

实现了对原始数据按规则进行数据修约，修约规则包含NONE（无修约规则）、KXJS（科学计数法 两位有效数字）、ISO（保留整数）、FDS（取FDS修约，值>100时，保留整数;10-100，保留1位小数;1-10，保留2位小数）、FDI（取FDA修约,值<1时，保留小数点后两位; ≥1时，保留三位）、FDH（FDA修约，与检出限一致，最多N位有效数字）、FDG（取FDA修约，结果<100，保留一位小数:100~1000，取整数）、FDB（取FDA修约，值<10时，保留一位小数;结果>10时，保留整数）、FDA（保留N位小数，例如:设小数为3位，则150.2637=150,263和174.2834=174.283）、EPC（结果<1000，保留三位有效数字;>=1000，保留整数）、EPA（保留N位有效数字）；

检测人员可对提取值进行确认、修约与调整；

实现了按模板格式批量录入检测结果值；

可查看对应原始记录及附件。

2.1.6结果复核

实现了对超时或接近超时数据进行异常显示通知；

复核人可查看检测结果、原始记录，发现异常可退回并填写原因；

实现了复核权限控制与任务查询。

2.1.7结果审核

实现了对超时或接近超时数据进行异常显示通知；

审核人可对检测结果、原始记录进行终审操作；

实现了批量审核、异常数据退回及退回原因说明。

2.1.8 报告拟稿

根据业务类型自动一键生成报告和自动关联电子签名；

实现了报告内容编辑、模板自定义、插入图表和图片；

实现了在线查看原始记录、委托单信息；

实现了报告退回重编及流程追溯。

2.1.9报告审稿

实现了报告内容查看、电子签名、使用标准溯源；

实现了查看相关质量体系文件；

审稿人可一键审核或退回报告重编。

2.1.10报告签发

授权签字人可批量或单个签发；

实现了加盖电子骑缝签章；

实现了查看相关质量体系文件；

签发人可一键签发或退回报告重编。

2.1.11报告打印

实现了打印任务管理、报告多份打印设置；

实现了查看相关原始记录、委托单等文件。

2.1.12变更管理功能要求

实现了一键业务流程灵活回退至指定步骤（委托登记、报验审核、任务接收、结果登记、结果复核、结果审核、报告拟制、报告审核、报告签发等）；

实现了受理信息、检测项目的变更、删除和追加，无需回退流程；

可对已签发报告进行作废处理，保持编号一致性，已作废报告不体现在业务流程中。

2.1.13操作日志查询

记录所有用户操作明细，包括时间、用户、操作模块、请求方式、请求连接、请求参数、返回数据、消耗时间、ip地址等信息。

2.1.14全流程追溯

实现了按受理编号、操作人等条件检索每一流程节点操作人和时间。

2.1.15 工作量统计

实现了按时间、部门等维度统计任务数量与处理时长；

提供图形化报表分析功能。

2.1.16进度查询

可根据受理日期、业务类别查询报告进度及状态；

显示预计完成时间与实际处理时间和人员。

2.1.17 检测结果查询

实现了对检测项目数据分析、结果展示与异常标识；

异常值以颜色标识，便于识别问题数据。

2.1.18 业务统计

实现了按年份、季度、送检单位统计各业务线业务数量；

实现了图形化显示业务数量，并可查看业务量数据对应详细数据。

2.2资源管理部分：

资源管理模块应覆盖人员、机构、项目、方法、设备、送检单位、报告模板等多维资源的建档、维护、权限控制与使用登记，确保资源管理的完整性、规范性与高效性。

2.2.1人员管理功能要求

实现了人员基本信息管理，包括职称、岗位、联系方式、项目授权、资质信息等；

实现了人员履历登记，包括履历标题、起止日期、内容描述，并可图表展示；

实现了维护个人技术档案；

实现了记录培训经历（名称、内容、项目、时间等），多个培训记录新增；

实现了证书登记（证书名称、类型、有效期、上传附件等），提供证书到期自动提醒机制；

实现了账号创建、密码重置、启用/禁用操作；

实现了项目授权配置，控制人员可参与的业务类型和检测项目权限。

2.2.2机构与部门管理功能要求

实现了维护机构名称、简介、检测能力等基本信息；

实现了部门信息管理及部门代码设置；

实现了机构与部门信息的Excel批量导入与导出功能。

2.2.3 产品类别管理要求

实现了多级分类的委托类别管理；

用户可根据业务类型自行创建、修改、删除委托类别；

实现了根据不同的业务类型设置业务编号生成规则管理。

2.2.4检测方法标准库管理要求

实现了批量导入或导出方法标准库文件；

实现了构建标准化方法库，包括检测方法、标准、法规等；

实现了按标准类型分类管理，方法标准号、中文名称模糊检索；

实现了上传电子版方法文件，在线查看预览。

2.2.5设备台账功能要求

建立设备台账，字段包括设备名称、规格型号、使用部门、安装地点、价格等；

实现了EXCEL导入导出，自动编号匹配，避免重复；

实现了图片、技术参数等信息维护；

实现了对报废设备进行标识或删除。

2.2.6设备检定与校准

实现了录入校准信息（校准人、日期、附件等）；

实现了校准周期设定及到期提醒；

实现了批量操作与模板导出；

实现了检定记录历史查询。

2.2.7期间核查

根据核查计划执行设备期间核查，记录核查时间、内容、结论、附件等；

实现了核查计划的制定及到期提醒；

实现了历史数据导出。

2.2.8设备预约设置

实现了设备使用权限按用户角色分配（如研究员、学生、外来人员）；

高危设备需绑定培训记录或资质文件，未通过考核不可预约；

实现了设置设备开放时间、最大预约时长、维护时段；

实现了预约审批流配置（自动审批或人工审批）；

审批规则可配置，如按预约时长、设备类型、用户资质触发审批；

若用户资质过期，自动暂停其预约权限。

2.2.9检测项目信息管理要求

实现了建立检测项目信息库，字段包括名称、别名、方法标准、检测周期、所属部门、设备、单位、费用等；

实现了设置关联的检测方法、检测设备、检测部门、责任人、复核人等；

实现了指标限值配置、修约规则设置；

实现了检测项目的添加、删除、编辑、禁用；

实现了检测项目的批量导入、导出；

可按项目名称、标准号等字段进行查询筛选。

2.2.10项目组管理功能要求

实现了将多个检测项目打包成项目组，作为委托中的检测套餐；

实现了配置项目组名称、费用、登记人；

实现了设置项目排序规则；

实现了从项目库或标准库快速导入检测项目。

2.2.11送检单位信息管理功能要求

实现了送检单位信息录入、分类管理（个人、企业等）；

可记录送检单位开户信息、联系人、联系方式等；

实现了历史信息复用，提高登记效率。

2.2.12供应商管理

实现了供应商信息基本录入（名称、编号、服务类型、质量体系、联系方式、评价人等）；

实现了供应商信息批量导入、导出，供应商附件上传等；

2.2.13 报告模板管理功能要求

实现了树形管理各类报告模板（如委托单、任务单、原始记录模板、设备记录等）；

实现了模板在线编辑、版本控制；

实现了用户自行设计模板内容；

实现了模板使用在报告生成、原始记录拟制等流程中自动关联；

实现了模板分类管理、字段绑定、样式定义，Word或Excel多中格式模板编辑，自定义模板数据读取规则设置；

实现了自定义模板书签规则，包含基本、表格、特殊、帆软等多种类型，自定义设置书签表格样式、外边框格式、表头列宽、自定义查询语句等；

实现了设置书签类型格式（签名、图片、日期）等，书签操作步骤选择（拟稿、签发、审核等）；

实现了在线编辑模板，无需编写代码。

2.3试剂耗材部分：

应对实验室日常使用的试剂耗材等实现全生命周期、全流程、规范化管理，涵盖采购、入库、出库、使用、监控、处置等各环节，满足实验室物资管理的安全性、可追溯性和合规性要求。

2.3.1 类别管理功能要求

实现了试剂与耗材的多级分类管理，可根据品类、用途、危险等级等设定分类编码；

实现了根据类别自动生成物资编码编号规则，便于标准化管理；

实现了设备物料类别库存预警值，最小单位、规格型号、有效期；

可配置分类字段（如规格型号、纯度、单位、储存条件等）。

2.3.2仓库管理功能要求

实现了实验室仓库基本信息管理，包括仓库名称、仓库编码、区划信息、备注等；

实现了对仓库进行逻辑区划分（如：普通区、危险区、冷藏区等），每个区可设置对应的条形码或电子标签；

实现了打印各类仓库、货架、区域的标识条码标签，提高仓储可视化管理水平。

2.3.3物料管理功能要求

实现了采购单创建、修改、删除；

实现了依据采购单内容，自动生成二维码标签，用于后续扫描出入库管理；

实现了记录供应商、采购人、订购时间、价格等采购信息；

实现了自定义字段扩展，如保质期等。

2.3.4验收入库功能要求

入库扫码枪识别二维码条码完成操作；

入库界面可显示物资名称、批次、生产厂家、有效期等关键信息；

用户确认无误后完成入库登记，同时更新库存数量；

实现了验收登记审批流程与质检记录上传，确保入库质量；

可追踪每一批次入库的来源与责任人。

2.3.5领用出库功能要求

实现了通过扫码或手动输入方式进行物资出库登记；

对于一般试剂耗材，扫码后可手动输入数量，自动扣减库存并生成领用记录；

实现了按部门、项目、人员进行出库权限控制和台账记录；

出库单可按项目、样品编号等维度进行统计与导出。

2.3.6处置管理功能要求

实现了对过期、损坏、使用完毕等状态的物资进行处置操作；

自动识别过期物品并以高亮方式进行标注；

实现了记录处置时间、责任人、处置方式和附件上传；

可导出处置记录，满足审计和监管部门要求。

2.3.7 物料与库存查询功能要求

实现了多条件查询功能，包括物品编号、名称、状态等；

实现了快速定位某一物资的入库、出库、当前库存、处置记录；

实现了按仓库查询对应仓库的库存信息；

实现了树形展示仓库信息。

2.4样品管理部分：

对实验室样品的全生命周期管理，覆盖从样品接收、登记、入库、流转、检测、处置等全过程，确保样品管理的规范性、可追溯性、合规性及安全性。通过手段提升样品周转效率与管理透明度，降低样品混淆、遗失、错检等风险。

2.4.1仓储管理功能要求

实现了样品仓库台账的建立与维护，包括新增、修改、删除、检索等操作；

实现了记录仓库的详细区划及具体存放位置信息，如货架编号、冷藏柜号、冷冻区等；

实现了仓储信息绑定样品类型，实现智能分类管理（如储存地点、储存类型等）；

可打印库位二维码或标签，扫码入库和定位查询。

2.4.2 样品接收功能要求

实现了样品到样登记后进行样品接收，包括样品编号、样品名称、送检单位信息、送样人、接收时间、样品状态等；

实现了批量样品接收、取消接收；

实现了样品接收数据与委托单自动关联。

2.4.3标签打印功能要求

实现了根据样品信息自动生成唯一编号及二维码/条形码标签；

标签模板可自定义，包括字段选择、样式等；

实现了多种打印方式（本地打印机、网络打印、批量打印）；

实现了样品流转全流程通过扫码识别标签，确保样品全程可追溯；

可按样品类别设定不同标签模板（如常规样品、危险品、临时样品等）。

2.4.4 样品入库功能要求

实现了扫码入库操作，记录样品存入的具体库位与存储条件；

入库操作应记录样品入库时间、入库人、状态等关键数据；

实现了入库数据实时更新库存台账，库存可视化展示；

样品可标记为“检测样”、“留样”、“备查样”等状态。

2.4.5 样品领用与归还功能要求

实现了通过扫码方式进行样品的领用登记，记录领用人、时间、用途、领用方式等；

实现了样品归还登记，记录归还时间、归还位置、归还人、样品状态等；

所有领用与归还操作应自动记录至操作日志并查询。

2.4.6样品处置功能要求

实现了对检测完毕或到期样品的处置登记；

记录处置方式、处置人、处置时间、处置原因等；

可上传处置相关凭证，如处置记录表、照片等；

实现了设置样品保存周期，到期自动提示处置；

所有处置操作需纳入审计日志，满足审计监管要求。

2.4.7日志查询功能要求

自动记录每一条样品操作，包括接收、入库、领用、归还、处置等；

实现了按样品编号、操作人、操作类型、时间区间等多条件筛选操作记录；

日志内容应具备不可篡改性，满足监管部门信息化要求。

2.5移动小程序管理部分：

基于微信小程序开发，实现了实验室移动端功能，包括设备预约、客户服务、内部审批、消息通知等核心功能。应保证用户体验流畅、操作安全可控、功能模块丰富，适用于实验室内部人员及外部的移动化、便捷化管理需求。

2.5.1首页功能要求

首页展示实验室动态、通知公告、机构介绍等信息；

提供各核心功能模块的快捷入口，权限控制下的模块可见性；

实现了内容更新后台管理统一发布与推送。

2.5.2预约登记

实现了选择预约日期、设备进行预约，展示设备使用要求与说明；

实现了上传使用资质材料（如培训证明、上岗证等）；

以图表形式展示预约排程，仅允许选择空闲时段；

实现了填写所属单位、用户类型、联系方式等信息；

显示预约须知、风险提示等说明内容。

2.5.3预约审核

根据设备配置自动推送至负责人进行审核；

审核人可查看用户填写信息及资质材料；

实现了审核通过或退回，退回需填写理由并通知申请人；

审核通过后，自动推送预约成功通知。

2.5.4预约取消

实现了用户取消尚未使用的预约记录；

提供取消理由填写及日志记录；

限制超过预约时间不允许取消操作，确保资源管理有序。

2.5.5设备使用与确认

审核通过后，用户到现场通过二维码扫码确认使用；

记录使用人、使用时间、设备编号等信息；

部分设备可接入网络自动识别预约号，实现自动启用；

实现了扫码确认及自动识别开机两种方式。

2.5.6 预约排程查询

实现了按设备查看未来使用安排与空闲时段；

实现了按日期查看所有设备排程状态；

预约入口集成，点击空闲时间可直接预约；

外部用户仅可查看开放设备，内部用户权限可查看全部。

2.5.7 我的预约

用户可查询自己的全部、使用中、已使用、已取消预约记录；

实现了按设备与预约时间筛选；

实现了历史记录快速再次预约，简化重复预约流程。

2.5.8业务咨询

微信端提交业务咨询与投诉建议；

自动记录送检单位姓名、手机号与提交时间；

后台可分类查看与处理，处理状态更新；

实现了处理结果推送至用户微信端，提升响应效率。

2.5.9 在线委托

送检单位可预登记检测样品信息、检测项目及预计送样时间；

实现了上传样品照片与资料附件；

实现了自动关联历史委托信息并提供一键复用功能。

2.5.10进度查询

实现了通过委托编号或日期快速检索检测进度；

显示完整流程状态，如“已受理”“检测中”“审核中”“签发完成”等；

实现了阶段性时间记录，进度可视化展示。

2.5.11 报告下载与评价

送检单位可在线查看和下载已签发报告；

集成星级评价与文字反馈功能，便于质量提升；

所有报告记录与评价数据可存档并用于统计分析。

2.5.12结果审核

实现了移动端进行结果审核操作；

审核人员可查看原始记录与检测结果；

实现了异常数据退回及备注填写；

审核数据自动记录审批人及时间。

2.5.13 报告审核

审核人员可通过小程序查看报告内容；

实现了电子签章查看与确认；

可按关键字进行检索。

2.5.14 报告签发

授权签字人可进行报告的签发操作；

实现了批量或单份签发处理；

记录签发人、签发时间，并推送结果。

2.5.15 业务数据查询

实现了移动端按委托编号、样品名称、时间等条件查询业务记录；

查询结果快速跳转查看详细信息。

2.5.16任务通知

自动推送流转至当前用户的所有审批、处理任务；

实现了按未读/已读分类查看，一键标记为已读；

通知内容应关联任务类型与处理页面。

2.5.17公告通知

实现了查看实验室发布的最新公告消息；

管理员可通过后台统一发布与推送通知。

2.6大屏可视化管理部分：

建设基于高清显示终端的可视化大屏展示，实现对实验室设备任务、业务数据、资源使用等核心信息的实时、图形化、可交互展示，满足管理层对运行状态快速感知、智能调度、辅助决策等多维需求。

2.6.1设备任务预览

实现了选择指定时间段（如今天、本周、未来7天）；

实现了展示每台设备的预约情况、已使用时段与空闲时段；

实现了点击查看任务详细信息（使用人、时间等）。

2.6.2资源可视化大屏

实现了可视化页面数据应自动与后台数据库连接，默认每60秒自动刷新；

实现了数据刷新频率可后台设置，确保信息的时效性与准确性；

实现了设备使用情况总览：设备总数、运行中、空闲、故障状态比例图；

实现了检测任务进度图：各流程环节（受理、检测、审核、签发）任务量柱状图。

可视化大屏：屏幕尺寸不低于75英寸、超高清4K、亮度200-300尼特、用于领导驾驶舱与任务预览、资源可视化内容展示等。

2.7数据中台管理部分：

建设统一的数据，实现对实验室业务、设备、人员、审批等多源异构数据的集中管理、统一调度与集成，形成实验室管理的数据核心支撑体系。应具备高可用、高扩展、强接口、智能控制等特性，并作为与外部（如OA、资产、设备等）数据交互的桥梁。

LED三色报警器及配套控制器：支持Cat-1网络 支持Cat-1网络 电流版 -EWR支持以太网/wifi 电压版 、用于显示生产加工设备运行状态。

2.8基础数据同步部分：

实现了从OA或资产同步组织结构（部门、岗位）、人员信息（姓名、工号、手机号、所属部门）；

实现了同步仪器设备资产信息，包括设备名称、设备编号、采购日期、资产编号、价值、使用人、使用部门等；

实现了同步数据字段数据中台字段映射定义，确保数据结构兼容。

2.9流程对接部分：

当OA中完成审批流程（如：设备采购审批、设备报废审批、人员调岗审批）后，自动向数据中控推送标准化操作指令；

数据中控接收指令后，自动更新业务中的相关数据，如新增设备入库记录、设备状态变更、人员变更等；

2.10审批日志与数据追溯部分：

实现了对接流程产生的审批指令、数据变更记录必须可追溯；提供完整的接口日志、操作日志、同步日志等，按时间、操作人、接口类型筛选查询。

- 三、交货要求

1.合同履行期限：合同生效后90个日历日内，完成合同范围内所有服务内容、货物的安装、调试、并通过招标人验收合格。

2.交货地点：招标人指定地点

- 四、验收标准

验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即为验收不合格，中标人必须承担由此给采购单位带来的一切经济损失和其它相关责任。部分无法现场验收的指标中标人需提供出厂测试报告或者证明文件，相关费用由中标人承担。

- 五、质保期及售后服务

1.服务内容中涉及的货物部分，最终验收合格之日起，提供免费生产制造商质保12个月。

2.技术培训：中标人须安排工程师对用户现场培训，培训地点为用户指定地点，内容包括技术原理、操作、数据处理、基本维护等，培训时间不小于5天，以用户熟练操作为准，涉及相关费用由中标人承担。

3.售后服务、维修响应要求：直接提供7x24小时的技术支持服务，技术支持和售后服务。接到用户通知后24小时内响应，3个工作日内到达现场进行服务。一般问题应在一周内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内提出解决方案。

4.要求中标人提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）。